## Sheet1
华庄中学危险化学品及危废存储间安全设施采购需求清单
序号 | 内容 | 规格 | 需求总数 | 利旧数量 | 新增数量 | 单位 | 单价/元 | 小计/元 | 备注
1 | 存储柜 | 4加仑 | 24 | 0 | 24 | 个
2 |  | 12加仑 | 2 | 0 | 2 | 个
3 | 不锈钢货架 | 节约占地空间，通过货架叠放，同时尽量合理布置安全拿取高度 | 4 | 0 | 4 | 套 |  |  | 不锈钢能满足防腐蚀及不发火的要求
4 | 不锈钢托盘 | 平均约120*60*10CM(长*宽*深）带脚轮方便清理移动 | 6 | 0 | 6 | 个 |  |  | 存储地面要求集液功能且要求不发火、防腐蚀地面，学校地面条件不符合，故设置不锈钢集液托盘；
6 |  | 防爆火焰探测器 | 4 | 0 | 4 | 个
7 |  | 防爆声光 | 1 | 0 | 1 | 个 |  |  | 独立区域报警，确保应急处置对应且有效
8 |  | 手报 | 1 | 0 | 1 | 个
9 |  | 悬挂式干粉灭火器 | 2 | 1 | 1 | 个 |  |  | 利旧1台
10 | 可燃及事故风机系统 | 可燃气体探测器 | 3 | 0 | 3 | 个
|  | 氯化氢探测器 | 1 | 0 | 1 | 个
11 |  | 氨气探测器 | 1 | 0 | 1 | 个
12 |  | 事故风机 | 3 | 1 | 2 | 个 |  |  | 利旧1台
13 |  | 风管风道 | 1 | 0 | 1 | 个
14 |  | 风机按钮柱 | 6 | 0 | 6 | 个
15 |  | 4G主机 | 1 | 0 | 1 | 个 |  |  | 主机带4G，带备电
16 | 照明及应急照明系统 | 照明 | 3 | 1 | 2 | 个 |  |  | 利旧1台
17 |  | 36V自蓄电应急照明 | 3 | 0 | 3 | 个
18 |  | 开关 | 3 | 0 | 3 | 个
19 | 监控 | 海康 | 3 | 2 | 1 | 个 |  |  | 利旧2个
20 | 空调 | 1.5P防爆 | 2 | 1 | 1 | 台 |  |  | 利旧1台
21 |  | 电子式温湿度 | 2 | 0 | 2 | 台
22 | 公安配置 | 防盗窗 | 3 | 0 | 3 | 套
|  | 泄爆窗 | 3 | 0 | 3 | 套
23 |  | CK | 1 | 0 | 1 | 套
24 | 主控装置 | 防爆配电装置 | 1 | 1 | 0 | 套 |  |  | 利旧
25 |  | 防爆控制装置（CK信号、消防信号接入机房） | 1 | 0 | 1 | 套 |  |  | 就近接入光纤传输到机房
26 | 接地装置 | 接地引下线 | 1 | 0 | 1 | 套 |  |  | 客户提供就近的接地极，距离现场不远于10米
27 |  | 等电位跨接 | 1 | 0 | 1 | 套
合计